Sisukord

| 1. Seadme otstarve | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Üldandmed | 3 |
| 1.2. Näidustused seadme kasutamiseks | 3 |
| 1.3. Vastunäidustused | 4 |
| 1.4. Lokaalse termilise mõjutamise füsioloogilised mehhanismid | 5 |
| 2. Kasutusvaldkond | 7 |
| 2.1. Seadme tööks ettevalmistamine | 7 |
| 2.2. Seadmega töötamise kord | 7 |
| 2.3. Ravimeetodid | 8 |
| Riniit (nohu) | 8 |
| Põskkoopapõletik | 9 |
| Тоnsilliit (аngiin e kurgumandlipõletik) | 10 |
| Otsmikukoopapõletik | 11 |
| 3. Ohutusmeetmed | 12 |
| 4. Теhnilised näitajad | 12 |
| 5. Seadme komplekt | 13 |
| 6. Seadme tööpõhimõtted . | 14 |
| 6.1. Seadme osad | 14 |
| 6.2. Seadme tähised | 15 |
| 7. Теhniline teenindamine | 16 |
| 8. Seadme säilitamine ja transportimine | 16 |
| 9. Seadme kasutusse lubamise tõend | 17 |
| 10. Tootja garantii | 17 |
| 11. Keskkonnale ohutu disponeerimine | 18 |

Austatud ostja!

Olete omandanud nina kõrvalurgete ja kõri soojusraviks mõeldud seadme УТЛ-01-ЕLАТ. Tegemist on seadmega Elatma (Elatomski) aparaaditehase meditsiiniseadmete sarjast, mis kannab ühist kaubamärki ЕLАМЕD®. Seadme kasutamiseks on andnud soovituse Venemaa Tervishoiuministeeriumi uue meditsiinitehnika komitee. Seadmele on väljastatud registreerimistunnistus nr ФСР 2011/11015, kuupäevaga 1.07.2011.

TÄHELEPANU! Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja selles sisalduvad soovitused seadme õigeks kasutamiseks.

Seadme tööpõhimõtetega tutvumine tagab seadme korrektse ja ohutu kasutamise. Seadme üleandmisel kolmandatele isikutele tuleb seadmega kindlasti kaasa anda kasutusjuhend.

Kasutusjuhend on dokument, milles on esitatud nina kõrvalurgete ja kõri soojusraviseadme УТЛ-01-ЕLАТ (edasises seadme) tootja garantii, peamised omadused ja tehnilised näitajad.

Lisaks sellele on kasutusjuhendis esitatud seadme käitlus- ja kasutusreeglid, vastavalt VFi Tervishoiuministeeriumi uue meditsiinitehnika komitee füsioteraapiliste seadmete komisjoni juhendile „Nina kõrvalurgete ja kõri soojusraviseadme УТЛ-01-ЕLАТ kasutamisest“.

Seadme ostmisel veenduge, et garantiitalongidele oleksid kantud kaupluse pitsatijäljend, müüja allkiri või pitsatijäljend ja müügikuupäev.

Kontrollige plommi olemasolu seadmel ja seadme komplektsust.

Pidage meeles, et kasutusjuhendi kaotamisel kaotate ka õiguse seadme garantiiremondile.

Еlatma aparaaditehas tänab teid teie valiku eest!

1. SEADME OTSTARVE

1.1. Üldandmed

1.1.1.	Seade on mõeldud põskkoobaste, otsmikukoopa ja kõri soojendamiseks statsionaarsetes, ambulatoorsetes ja kodustes tingimustes vastavalt arsti soovitustele. Seadme kasutamine ei eelda spetsiaalset ettevalmistust.

1.1.2.	Seadet võivad kasutada keskastme meditsiinitöötajad või patsient ise arsti soovitusel ja jälgimisel.

1.1.3.	Seadet realiseeritakse hulgi- või jaekaubanduse müügivõrgu kaudu.

1.1.4.	Seadet võib kasutada eluhoonetes või teistes sarnast tüüpi hoonetes, kus õhutemperatuur jääb vahemikku 10– 35 °С ning suhteline õhuniiskus on 25 °С juures kuni 80%.

1.2. Näidustused seadme kasutamiseks

Seade on mõeldud kasutamiseks järgmiste haiguste ravimisel:

1)	äge riniit (nohu);

2)	krooniline riniit nii ägedas, alaägedas kui remissioonifaasis;

3)	krooniline rinosinusiit (nina kõrvalkoobaste põletik) ägedas, alaägedas ja remissioonifaasis;

4)	äge ja krooniline sinusiit (põskkoopapõletik) alaägedas ja remissioonifaasis;

5)	äge ja krooniline tonsiliit (kurgumandlipõletik) alaägedas ja remissioonifaasis;

6)	äge ja krooniline ülalõuaurkepõletik alaägedas faasis;

7)	äge ja krooniline otsmikukoopapõletik alaägedas faasis.

Kroonilise haiguse ägedas protsessis või ägenemise faasis on soovitatav seadet kasutada esimesel või teisel töörežiimil.

Haiguse alaägedas või remissioonifaasis võib seadet kasutada nii esimesel, teisel kui kolmandal töörežiimil.

Ühe-kuni kolmeaastaste laste ravimisel on soovitatav seadet kasutada esimesel töörežiimil.

Kolme- kuni seitsmeaastaste laste ravimisel soovitame seadet kasutada esimesel ja teisel töörežiimil.

1.3. Vastunäidustused

- kudede ägedad põletikulised protsessid mõjutatavas kehapiirkonnas;

- ninaverejooks või soodumus ninaverejooksudele;

- mädased nahapõletikud mõjutatavas kehapiirkonnas;

- aktiivses faasis tuberkuloos;

- uusmoodustiste (kasvajate) olemasolu;

- naha suurenenud tundlikkus soojendamise suhtes.

1.4. Lokaalse termilise mõjutamise füsioloogilised mehhanismid

Viiruslikesse hingamisteede haigustesse haigestutakse sageli seetõttu, et organismil ei ole tugevat immuunsüsteemi ning viirus pääseb limaskesta rakkudesse arenema. Organismi mittespetsiifiliste kaitsetegurite seas on eriline tähtsus kehatemperatuuri tõusul: kui viiruse arenguks optimaalne temperatuurivahemik jääb 35−37 kraadi vahele, siis kehatemperatuuri 40−42 °С juures algab viiruse paljunemisprotsessi aeglustumine ja hävimine.

Organismi kaitsereaktsioon, kehatemperatuuri tõus ehk palavik, tapab küll viiruse, kuid halvendab patsiendi üldist enesetunnet ja pikendab haiguse ajalist kulgu.

Seade annab võimaluse kindlate kehapiirkondade paikseks soojendamiseks, ilma et tõuseks kogu keha temperatuur.

Nina-kurgupiirkonna paiksel mõjutamisel soojusega:

1) laienevad reflektoorselt veresooned, see aitab kaasa vereringe elavnemisele ja venoosse paisu vähenemisele limaskestades;

2) paraneb näopiirkonna ainevahetus ninaõõne ja ninakõrvalurgete projektsioonis;

3) kiireneb viiruste kahjustatud limaskestade taastumine, mis aitab vältida edasisi nakatumisi;

4) kuna nägu on kogu organismi reflektoorne tsoon, siis avaldab näopiirkonna soojendamine soodustavat toimet ka hingamiselundite ja südame-veresoonkonna tööle ning mõjub rahustavalt närvisüsteemile. Selline üldmõju on keha vastupanuvõime suurendamisel ja haigusest taastumise kiirendamisel väga oluline.

Gripipuhangute perioodil aitab ninapiirkonna ennetav soojendamine (15−20 minuti kestel enne magamaheitmist) vähendada haiguse tekkimise ja edasiarenemise tõenäosust, s.t seade on tõhus profülaktiline vahend. Kõik need toimeefektid saavutatakse tänu lokaalsele, ajalise piiranguta ja − mis samuti väga tähtis – „talutava“ (40−55 °С)  soojusega mõjutamisele.

Protseduuri ajal tajutakse üldiselt meeldivat soojatunnet. Kui seadme mõjutsooni jääb närvikeskus, siis tajutakse mõnikord ka nõrku ja kiiresti mööduvaid valuaistinguid, mis aitavad kaasa organismi adekvaatsete reaktsioonide taastumisele seesmise häirituse (haiguse) tingimustes.

Krooniliste haiguste ravimisel võib esimesel kolmel kuni viiel päeval sageli täheldada valuaistingute ägenemist, mis aga ravikuuri lõpuks järk-järgult väheneb ja kaob.

Kui ravikuuri läbimise järel positiivseid toimeefekte ei ilmne, tuleks ravimeetodi täpsustamiseks pöörduda oma perearsti poole.

2. KASUTUSVALDKOND

2.1. Seadme tööks ettevalmistamine

Seadme tööks ettevalmistamine raviasutuses või kodustes tingimustes toimub järgmisel viisil.

1.	Kui  seadet on hoitud pikemat aega külmas ruumis või transporditud temperatuuril, mis jääb alla +10 °C, siis hoidke seadet enne selle sisselülitamist vähemalt neli tundi ruumis, mille temperatuur jääb vahemikku +10 °С – +35 °С.

2.	Vajadusel desinfitseerige seadme osade välispinnad, kasutades puhastuslahuses niisutatud marlilappi ja pühkides sellega seadmeosi kahel korral, jättes puhastuskordade vahele 10−15 minutise pausi. Puhastamisel peab marlilapp olema kokku volditud, et vältida puhastuslahuse sattumist toote sisemusse.

3.	Seadme soojenduselementi (tööelementi) desinfitseeritakse iga kasutuskorra järel.

TÄHELEPANU! Seadme tööelementi ei tohi desinfitseerida seda puhastuslahusesse ligunema pannes!

4.	Seadistage aparaat töörežiimile „1“.

5.	Ühendage toitejuhtme pistik pistikupesaga.

6.	10 minuti pärast on seade tööks valmis.

2.2. Seadmega töötamise kord

1.	Asetage seadme tööelement kahjustatud kehapiirkonnale.

2.	Valige seadme töörežiim vastavalt kasutusnäidustustele ja isiklikule soojustaluvusele. Esimesel töörežiimil on soojendus kõige väiksema ja kolmandal suurima intensiivsusega.

3.	Protseduuri lõpetamise järel lülitage seade 1. töörežiimile ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

4.	Desinfitseerige seadme tööelement ja 10−15 cm pikkune osa juhtmest, nagu kirjeldatud punktis 2.1.

5.	Asetage seade tagasi vutlarisse.

6.	Ravikuur koosneb 10−20 protseduurist. Ebameeldivate aistingute tekkimisel, mis ei kao ka pärast viiendat raviprotseduuri või seisundi halvenemisel, on soovitatav pöörduda perearsti poole.

2.3. Ravimeetodid

Riniit (nohu)

Eristatakse ägedat ja kroonilist riniiti (nohu).

Äge nohu kujutab endast nina limaskesta põletikku.

Krooniline nohu kujutab endast ägenemise, vaibumise või remissioonifaasis nina limaskesta põletikku, mis on pikaleveninud või korduv.

Nohu sümptomid: algul kerge ebamugavus- ja kuivustunne ninaneelus; kihelus ninas. Nina kaudu hingamine on raskendatud, ajab aevastama, suurenenud pisaravool, muutused hääletämbris, rohke vedel eritis ninast.

Pikaleveninud (kroonilise) nohu alaägedas faasis on peamine sümptom takistus ninahingamisel, mille põhjuseks on nina limaskestade tursumine.

Tööelement asetatakse ninajuure külgedele ja selle asend fikseeritakse tööelemendi hoidikuga, sõrmedega või soojendusplaatide eenduvate osade ja abivahendite (plaastrite, elastikpaela vms) abil.

Valige seadme lüliti abil töörežiim, mis tundub teie jaoks kõige mugavam. Esimesel töörežiimil on soojenduse intensiivsus kõige väiksem, kolmandal kõige suurem. Protseduuri võib läbi viia 2−3 korda päevas, soovitatavalt hommikul ja hilisõhtul magamamineku eel. Protseduuri kestusaeg on 15−20 minutit. Pärast protseduuri läbiviimist ei tohiks ravi efektiivsuse suurendamiseks  järgneva 20−30 minuti jooksul õue minna ega jahedas ruumis viibida.

Ravikuuri kestus on 10−12 päeva. Ravikuuri lõpetamise eeldus on ninakinnisuse möödumine ning haistmis- ja maitsemeele taastumine.

Vastavalt arsti näidustusele võib lisaks seadme kasutamisele tarvitada ravimeid, nt ninatilkasid, ja teha jalavanne sinepiga.

Põskkoopapõletik

Eristatakse ägedat ja kroonilist põskkoopapõletikku.

Ägedaks põskkoopapõletikuks nimetatakse ülalõuaurgete (põskkoobaste) ägedat põletikku.

Krooniliseks põskkoopapõletikuks nimetatakse alaägedas või remissioonifaasis pikaleveninud või korduvat põskkoopapõletikku.

Põskkoopapõletiku sümptomid: pingetunne või valud kahjustunud põskkoopas, takistused nina kaudu hingamisel, ninaeritis (nohu), lõhnataju häired, silmade suurenenud valgustundlikkus ja suurenenud pisaravoolus.

Tööelement asetatakse põskkoobastele ja selle asend fikseeritakse tööelemendi hoidikuga, sõrmedega või soojendusplaatide eenduvate osade ja abivahendite (plaastrite, elastikpaela vms) abil.

Valige seadme lüliti abil töörežiim, mis tundub teie jaoks kõige mugavam. Protseduuri võib läbi viia 2−3 korda päevas, soovitatavalt hommikul ja hilisõhtul magamamineku eel. Protseduuri kestusaeg on 15−20 minutit. Pärast protseduuri läbiviimist ei tohiks ravi efektiivsuse suurendamiseks  järgneva 20−30 minuti jooksul õue minna ega jahedas ruumis viibida.

Vastavalt arsti soovitustele võib seadme kasutamise kõrval kasutada ka teisi ravimeetodeid.

Тоnsilliit (angiin e kurgumandlipõletik)

Eristatakse ägedat ja kroonilist tonsilliiti (kurgumandlipõletikku).

Ägedaks tonsilliidiks nimetatakse ägedat kurgumandlite põletikku.

Krooniline kurgumandlipõletik on pikaleveninud või korduv kurgumandlite põletik.

Tonsilliidi sümptomid: kihelus, raskustunne või võõrkehatunne neelus kurgumandlite piirkonnas, ebameeldiv suulehk, valu neelamisel.

Tööelement asetatakse kõrile ja selle asend fikseeritakse tööelemendi hoidikuga, sõrmedega või soojendusplaatide eenduvate osade ja abivahendite (plaastrite, elastikpaela vms) abil.

Valige seadme lüliti abil töörežiim, mis tundub teie jaoks kõige mugavam. Protseduuri võib läbi viia 2−3 korda päevas, soovitatavalt hommikul ja hilisõhtul magamamineku eel. Protseduuri kestusaeg on 15−20 minutit. Pärast protseduuri läbiviimist ei tohiks ravi efektiivsuse suurendamiseks järgneva 20−30 minuti jooksul õue minna ega jahedas ruumis viibida.

Profülaktika: inimestel, kes põevad sageli angiini, on soovitatav soojendada nii kõri kui ka põskkoobaste piirkonda.

Lisaks seadmega ravimisele võib vastavalt arsti soovitusele kasutada kurgu kuristamiseks mõeldud ravimeid ja teisi raviviise.

Otsmikukoopapõletik

Eristatakse ägedat ja kroonilist otsmikukoopapõletikku.

Äge otsmikukoopapõletik kujutab endast ägedat otsmikukoobaste põletikku.

Krooniline otsmikukoopapõletik on otsmikukoobaste pikaleveninud või korduv põletik.

Sümptomid: valu laubapiirkonnas, eriti hommikuti; takistused nina kaudu hingamisel; silmade suurenenud valgustundlikkus; lõhnataju halvenemine.

Seadme tööelement asetatakse kulmude kohale otsmikukoobastele ja selle asend fikseeritakse tööelemendi hoidikuga, sõrmedega või soojendusplaatide eenduvate osade ja abivahendite (plaastrite, elastikpaela vms) abil.

Valige seadme lüliti abil töörežiim, mis tundub teie jaoks kõige mugavam. Protseduuri võib läbi viia 2−3 korda päevas, soovitatavalt hommikul ja hilisõhtul magamamineku eel. Protseduuri kestusaeg on 15−20 minutit. Pärast protseduuri läbiviimist ei tohiks ravi efektiivsuse suurendamiseks järgneva 20−30 minuti jooksul õue minna ega jahedas ruumis viibida.

Soovitatav on seadmega ravimise kõrval kasutada ka teisi arsti soovitatud ravimeetodeid.

3. OHUTUSMEETMED

3.1. Ärge kasutage seadet enne, kui olete kasutusjuhendi läbi lugenud.

3.2. Paigaldage seade kohta, kus toitejuhe ulatuks mugavalt, ilma liigse pinguldamiseta pistikuni.

3.3. Seade ei vaja kasutamise ajal täiendavat maandust.

3.4. Kaitske seadet niiskuse, löökide ja raputuste eest.

3.5. Koost lahti võetud või katkise korpusega (toiteadapteriga) seadme kasutamine on KEELATUD!

3.6. KEELATUD on seadme kasutamine magaval patsiendil.

4. ТЕHNILISED NÄITAJAD

4.1. Seadme tööelemendi (soojenduselementi) välispinna temperatuur normaaltingimustes, patsiendi kehaga kontaktis olemata:

1. töörežiimil (lüliti on asendis „1“) – vahemikus (40±5) °С;

2. töörežiimil (lüliti on asendis „2“) – vahemikus (47±5) °С;

3. töörežiimil (lüliti on asendis „3“) – vahemikus (55±5) °С.

4.2. Seadme elektritoiteks kasutatakse 50 Hz sagedusega ja ~220 V (-10%, +10%) või ~230 V (-10%, +6%) pingega vahelduvvooluvõrku.

4.3. Seadme tarbimisvõimsus – mitte üle 10 W.

4.4. Seadme tööks valmistumise aeg – mitte kauem kui 10 minutit.

4.5. Seade on nähtud ette töötamiseks korduval ja lühiajalisel režiimil – nt 6 tunni kestel on töötsükli kestusaeg kuni 50 min, arvestades 10-minutiliste vahepausidega.

4.6. Seadme elektriohutuse klass − II, tööosa tüüp – BF, vastab VFi standarditele ГОСТ Р 50267.0-92 ja МЭК 60601-1:2005.

4.7. Seadme välispinnad on vastupidavad keemilisele desinfitseerimisele kõikide dermatofüütiainfektsioonide vältimiseks kasutatavate puhastuslahustega, mida meditsiinipraktikas tarvitatakse plasttoodete puhastamiseks. Tööelemendi välispind on vastupidav presteriliseerimisele ja keemilisele steriliseerimisele kõikide puhastuslahustega, mida meditsiinipraktikas lubatakse kasutada plasttoodete puhastamiseks .

4.8. Keskmine riketeta tööaeg: mitte vähem kui 1500 h.

4.9. Seadme keskmine kasutusiga – mitte vähem kui 5 aastat.

4.10. Seadme korpuse (toiteadapteri) mõõdud: mitte enam kui 95 х 85 х 65 mm.

4.11. Seadme kaal: mitte enam kui 0,32 kg.

4.12. Seadme potentsiaalse kasutusriski klass – 2а.

5. SEADME KOMPLEKT

Seadme komplekti kuuluvad:

- seade УТЛ-01-ЕLАТ;

- kütteelemendi hoidik;

- kasutusjuhend.

6. SEADME TÖÖPÕHIMÕTTED

6.1. Seadme osad

6.1.1.	Seade koosneb toiteadapterist ja 2,1±0,1 m pikkuse juhtmega tööelemendist (soojenduselemendist), millel asetseb töörežiimide valimiseks mõeldud nihutatav lüliti.

6.1.2.	Toiteadapteri korpus on valmistatud löökidele vastupidavast polüstüreenist ning varustatud toitejuhtmega.

6.1.3.	Seadme töötemperatuuri (töörežiimi) valimiseks kasutatakse nihutatavat lülitit, mis lükatakse kindlale töörežiimile vastavasse asendisse.

Märkus: lüliti soojenemine 1. või 2. töörežiimil ei ole seadme rikke tunnus.

Töörežiimi valik sõltub haigestunud kehapiirkonna seisundist; lüliti asendid vastavalt valitud töörežiimile on näidatud tabelis 1.

Таbel 1

| Töörežiim | Lüliti asend |
| --- | --- |
| 1 2 3 | „1“ „2“ „3“ |

6.1.4.	Tööelement koosneb kahest painduvast ja elastse ribaga ühendatud spetsiaalse kujuga soojendusplaadist, mis asetatakse mõjutatavale kehapiirkonnale.

Märkus: seadmega ravimisel kasutage palun tööelemendi hoidikut, nagu näidatud joonisel 1.

6.2. Seadme tähised

Seadme toiteadapteri korpusele on kinnitatud järgmiste tähendustega tähised:

Korpus on kaitstud tugevdatud isolatsiooniga, maandamist ei vaja;

Seadme ohutut ja efektiivset kasutamist puudutavad hoiatused;

Seadme tööpind on kaitstud tugevdatud isolatsiooniga;

Lugege seadme kasutusjuhend hoolikalt läbi;

Toiteadapter on kaitstud suurema kui 1 mm läbimõõduga esemetelt saadavate löökide ja vertikaalselt langevate veepiiskade eest;

Juhtmega tööelement on kaitstud suurema kui 1 mm läbimõõduga esemetelt saadavate löökide ja vertikaalselt langevate veepiiskade eest, kui seadme korpuse kaldenurk on 15°;

Vastab asjaomastes normatiivsetes dokumentides esitatud nõuetele;

Vastab Tolliliidu tehnilise reglemendi 020/2011 nõuetele.

7. ТЕHNILINE TEENINDAMINE

7.1. Seadme tehnilist teenindamist (hooldamist) teostab seadme kasutaja.

7.2. Seadme tehnilise teenindamise kord on näidatud tabelis 2.

Таbel 2

| Tööde kirjeldus | Sagedus |
| --- | --- |
| 1. Seadme korpuse kontrollimine võimalike vigastuste olemasolu suhtes. 2. Seadme puhastamine tolmust ja mustusest, desinfitseerimine. | Iga protseduuri eel Kord kuus või seadme üleandmise eel. |

8. SEADME SÄILITAMINE JA TRANSPORTIMINE

Seadet on lubatud säilitada vastavalt dokumendis ГОСТ15150-69 esitatud tingimuste tüübile 2: mitteköetavates laohoonetes õhutemperatuuril +40 °С kuni –50 °С; lubatav õhuniiskus: +25 °С juures 98 % või +20 °С juures – 80 %.

Seadme transportimiseks on lubatud kasutada kõiki dokumendis ГОСТ Р 50444-92 nimetatud suletud transpordivahendite liike vastavalt antud transpordiliigi suhtes kehtivatele veostereeglitele ja dokumendis ГОСТ 15150-69 esitatud tingimuste tüübile 5:

- välisõhu temperatuuril –50 °С kuni +50 °С;

- lubatav õhuniiskus: +25 °С juures 100% või +20 °С juures – 80 %.

9. SEADME KASUTUSSE LUBAMISE TÕEND

Nina kõrvalurgete ja kõri soojusraviseade УТЛ-01-ЕLАТ,

tehasenumbriga ___________ vastab standardis ТУ 9444-005-24320270-01 esitatud tehnilistele tingimustele ja on tunnistatud kasutuskõlblikuks.

Väljastamiskp. ___________________                Pitser:

______________________________________________

(vastutava isiku allkiri)

Nina kõrvalurgete ja kõri soojusraviseade УТЛ-01-ЕLАТ on pakendatud vastavalt nõuetele, koos ettenähtud tehnilise dokumentatsiooniga.

Pakendamiskp.______________________

Pakendaja:________________             Pitser:

10. TOOTJAGARANTII

10.1. Tootja garanteerib seadme kvaliteedi nõuetele vastavuse, kui toote kasutaja peab kinni seadme säilitamise, transportimise ja kasutamise tingimustest ja reeglitest.

Garantii kehtivuseaeg – 2 aastat alates ostukuupäevast.

Garantii kehtivusaja kestel remondib või asendab tootjaettevõte seadme või selle osad garantiitalongi esitamisel tasuta.

10.2. Garantii tingimused.

10.2.1. Garantii kehtib ainult õige ja korrektselt täidetud garantiitalongi olemasolu korral. Garantiitalongil peavad olema esitatud toote tehasenumber, müügikuupäev ja toote müünud ettevõtte pitsati selgelt loetav jäljend.

10.2.2. Garantii kaotab kehtivuse järgmistel juhtudel:

-	kui seadmel on jälgi kõrvalisest sekkumisest või kui seda on püütud remontida teeninduskeskuses, millel ei ole tootja volitusi;

-	kui seadme konstruktsioonis või elektronskeemis on tehtud omavolilisi muudatusi;

-	kui seadmel on mehaanilised vigastused;

-	kui seadmel on kahjustusi, mis on tingitud võõrkehade või vedelike sattumisest seadme sisemusse;

-	kui seadmel on kahjustusi, mis on tingitud seadme ühendamisest riiklikele nõuetele mittevastavasse vooluvõrku.

10.3. Seadme elektriskeemid, kirjelduse ja teised tehnilised dokumendid väljastab tootja volitatud teeninduskeskuste nõudmisel.

11. KESKKONNALE OHUTU DISPONEERIMINE

Väga kvaliteetsetest plastmaterjalidest valmistatud seadme korpuse detaile on võimalik korduvkasutada, töödeldes need ümber konstruktsioonimaterjalideks. Seadme elektrotehnilised ja elektroonsed komponendid utiliseeritakse eraldi, viies nad kohalikule seadusandlusele vastavasse spetsiaalsesse elektri- ja elektroonikatoodete jäätmete kogumispunkti. Nende komponentide disponeerimine koos olmejäätmetega on lubamatu.

Kasutuskõlbmatuks muutunud toote õige disponeerimine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Tootjatehase aadress: Venemaa, 391351,

Rjazani oblast, Elatma tööstusasula, Janina 25,

АО ЕПЗ, tel/faks: (49131) 2-04-57

GARANTIITALONG

Nina kõrvalurgete ja kõri soojusraviseadme УТЛ-01-ЕLАТ remondiks või asendamiseks garantii kehtivusajal.

ТУ 9444-005-24320270-01

Valmimiskuupäev ___________ nr ____________

Omandatud_______________________________
                             (täidab müügiettevõte)

Tootja: Yelatma Instrument Making Enterprise JSC. Venemaa.

Volitatud esindaja Euroopa Liidus:                                                                                                                                                                         MK Touristenbetreuung & Medtechnik                                                                                                                                                        Aadress: Theodor-Heuss Str.76 Kölni 51149 Saksamaa,                                                                                                                                                 Tel.: +49-2203-965377 e-mail: mktour@mktour.com

Ametlik esindaja Eestis: Lerson OÜ  Pronksi 6, Tallinn 10024 Eesti

Tel: +372 6314164, E-mail: info@lerson.ee , www.lerson.ee

# Comments

Translation on the picture:

Otsmikukoopad, Ninakäigud, Põskkoopad

Translation on the picture: Joon. 1

# Text boxes

!

!

!

!

IP41

IP42